山东好当家海洋发展股份有限公司育苗场海水离心泵、钛板换热器招标邀请函

现有山东好当家海洋发展股份有限公司育苗场海水离心泵、钛板换热器对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，供货现场在荣成市虎山镇好当家工业园内，招标物资详单如下：

| 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 质量要求 | 单位 | 数量 | 用途 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海水离心泵 | 700GS40 （泵直径0.7米 扬程40米） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 1个月到货 |
| 2 | 一体化高压软起柜 | 710Kw，KYN28结构，带隔离、旁路，带短路、过载、零序保护（包括旁路也要保护）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 1个月到货 |
| 3 | 钛板换热器 | 140m³/h，280m²，双流程 |  | 台 | 15 |  |  |  |  |  | 1个月到货 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费送货到厂 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  | 符合国标 |  |  |  |
| 发票要求 |  |  |  |  |  |  |  | 普通发票 |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，符合国家标准，最终以符合使用单位要求为准。2. 所报价格含运费送货到厂。3.中标需按使用单位要求及时供货。4.报价有效期限为本次有效。5.请使用单位及时与中标方联系签订合同事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电

13386311660，联系人唐先生；13386319098，联系人卞先生

开标时间暂定为2025年7月15日上午10时，本次离心泵投标保证金2万元整，高压软起柜投标保证金1万元整，换热器投标保证金人民币10万元整，交纳地点在好当家集团办公大楼三楼股份财务财务部(招标前办好招标押金事宜)。

好当家集团物资采购部

2025年7月12日